| SVEČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY FOOD CONTROL CENTER ## Jagićeva 31, Zagreb Popis ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije The valid list of the test methods in the flexible scope of accreditation Popis se odnosi na Prilog potvrdi o akreditaciji broj 1110 dostupan na stranici Hrvatske akreditacijske agencije www.akreditacija.hr, datum izdanja priloga 2025-01-13 This list is related to Annex to Accreditation Certificate Number 1110 wich is available at. www. akreditacija hr. Date of issue of Annex 2025-01-13 Kontaminanti (B), Arome (C), Hranjive vrijednosti /parametri kvalitete (D), (E) Vitamini Contaminants (B), Flavourings (C), Nutritional value s/ Quality parameters (D), Vitamins (E) Izdanje 18, 16. prosinac 2025. Issue 18, 16 December 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacijska oznaka Identification | Materijali / proizvodi Materials / Products | Vrsta ispitivanja / svojstvo Type of test/ property |  | Raspon / LOQ /LOD (gdje je primjenjljivo) Range / LOQ /LOD (where relevant) |  | Metoda ispitivanja / tehnika Test method / Technique | Datum zadnje promjene |
| B1-1 | Vino Wine | Određivanje okratoksina A Determination of ochratoxin A |  | LOQ 0,2 µg/l |  | HRN EN 14133:2010 (EN 14133:2009) HPLC-FLD | 06.06.2023. |
| B1-2 | Pivo Beer |  |  | LOQ 0,2 µg/l |  | HRN EN 14133:2010 (EN 14133:2009) HPLC-FLD | 06.06.2023. |
| B1-3 | Kava i proizvodi Coffee and coffee products |  |  | LOQ 1 µg/kg |  | HRN EN 14132:2010 (EN 14132:2009) HPLC-FLD | 06.06.2023. |
| B1-4 | Žitarice i proizvodi Cereals and cereal products |  |  | LOQ 0,5 µg/kg 1 µg/kg (voluminozne žitarice) |  | ISO 15141:2018 HPLC-FLD | 06.06.2023. |
| Identifikacijska oznaka Identification | Materijali / proizvodi Materials / Products | Vrsta ispitivanja / svojstvo Type of test/ property | Raspon / LOQ /LOD (gdje je primjenjljivo) Range / LOQ /LOD (where relevant) |  | Metoda ispitivanja / tehnika Test method / Technique |  | Datum zadnje promjene |
| C1-1 | Osvježavajuća bezalkoholna pića i osvježavajuća bezalkoholna pića s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima Non-alcoholic beverages and energy drinks | Određivanje kofeina Caffeine determination | LOQ 0,25 mg/l |  | HRN EN 12856:2000 (EN 12856:1999) modificirana Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/30 izdanje / edition 4 HPLC-UV |  | 05.11.2025. |
| C1-2 | Čaj i instant čaj u krutom obliku Tea and instant tea in solid form |  | LOQ 0,01 g/100g |  | HRN ISO 10727:2017 (ISO 10727:2002) HPLC-UV |  | 05.11.2025. |
| C1-3 | Kava i proizvodi Coffee and coffee products |  | LOQ 0,01 g/100g |  | HRN ISO 20481:2008 (ISO 20481:2008) HPLC-UV |  | 05.11.2025. |
| C1-4 | Dodaci prehrani Food supplements |  | LOQ 0,01g/100g |  | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/30 izdanje /edition 4 HPLC-UV |  | 05.11.2025. |
| C1-5 | Kakao i kakaovi proizvodi Cacao and cacao products |  | LOQ 0,01 g/100g |  |  |  |  |

| Identifikacijska oznaka Identification | Materijali / proizvodi Materials / Products | Vrsta ispitivanja / svojstvo Type of test/ property | Raspon / LOQ /LOD (gdje je primjenjljivo) Range / LOQ /LOD (where relevant) | Metoda ispitivanja / tehnika Test method / Technique | Datum zadnje promjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-1 | Žitarice i mlinski proizvodi od žitarica Cereals and milled cereal products | Određivanje vode Determination of moisture | - | HRN EN ISO 712-1:2024 (ISO 712-1:2024; EN ISO 712-1:2024) gravimetrija gravimetric determination | 05.12.2025. |
| D1-2 | Kakaovo zrno i kakaovi proizvodi Cacao bean and its products |  | - | AOAC, 18th Ed., 2010 Official method No. 931.04* gravimetrija gravimetric determination | 21.02.2023. |
| D1-3 | ###### Meso i mesni proizvodi Meat and meat products |  | - | ISO 1442:2023 gravimetrija gravimetric determination | 09.01.2024. |
| D2-1 | Žitarice, mahunarke i nusproizvodi Cereals, pulses and by-products | Određivanje pepela Determination of ash | - | HRN EN ISO 2171:2023 (ISO 2171:2023, EN ISO 2171:2023) gravimetrija gravimetric determination | 12.05.2023. |
| D2-2 | Kakaovo zrno i kakaovi proizvodi Cacao bean and its Products |  | - | AOAC, 18th Ed., 2005 Official method No. 972.15* gravimetrija gravimetric detrmination | 07.04.2011. |

| Identifikacijska oznaka Identification | Materijali / proizvodi Materials / Products | Vrsta ispitivanja / svojstvo Type of test/ property | Raspon / LOQ /LOD (gdje je primjenjljivo) Range / LOQ /LOD (where relevant) | Metoda ispitivanja / tehnika Test method / Technique | Datum zadnje promjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3-1 | Kakaovo zrno i kakaovi proizvodi Cacao bean and its products | Određivanje ukupne količine masti Determination of total fat | - | AOAC, 18th Ed., 2005 Official method No. 963.15* Soxhlet | 21.02.2023. |
| D3-2 | ###### Meso i mesni proizvodi Meat and meat products |  | - | HRN ISO 1443:1999 (ISO 1443:1973) Soxhlet | 13.03.2023. |
| D3-3 | Konditorski proizvodi Confectionery products |  | - | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/02-04 izdanje /edition 2 Soxhlet | 09.02.2023. |
| D3-4 | ###### Žitarice i proizvodi od žitarica Cereals and cereal products |  | - |  |  |
| D3-5 | ###### Pekarski proizvodi Bakery wares |  | - |  |  |
| D3-6 | ###### Snack proizvodi Snacks |  | - |  |  |
| E1-1 | ###### Hrana ###### Food | Određivanje vitamina C HPLC metodom Determination of vitamin C by HPLC method | LOD 0,2 mg/100 g 0,05 mg/100 g (tekući proizvodi) | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/08 izdanje /edition 5 HPLC-UV | 08.01.2020. |
| E2-1 |  | Određivanje vitamina B2 HPLC-metodom Determination of vitamin B2 by HPLC method | LOD 0,001 mg/100 g | HRN EN 14152:2014 (EN 14152:2014) HPLC | 03.06.2024. |
| E3-1 |  | Određivanje α-tokoferola HPLC metodom Determination of α-tocopherol by HPLC method | LOD 0,02 mg/100 g | HRN EN 12822:2014 (EN 12822:2014) HPLC | 05.02.2020. |

| Identifikacijska oznaka Identification | Materijali / proizvodi Materials / Products | Vrsta ispitivanja / svojstvo Type of test/ property | Raspon / LOQ /LOD (gdje je primjenjljivo) Range / LOQ /LOD (where relevant) | Metoda ispitivanja / tehnika Test method / Technique | Datum zadnje promjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-2 | ###### Dodaci prehrani ###### Food supplements | Određivanje vitamina C HPLC metodom Determination of vitamin C by HPLC method | LOQ 0,2 µg/ml | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/29 Dodatak B izdanje /edition 1 HPLC-UV | 08.01.2020. |
| E2-2 |  | Određivanje vitamina B2 HPLC-metodom Determination of vitamin B2 by HPLC method | LOQ 0,005 mg/ml | HRN EN 14152:2014 (EN 14152:2014) HPLC | 30.01.2018. |
| E3-2- |  | Određivanje vitamina E - HPLC metodom Determination of α-tocopherol by HPLC method | LOQ 0,2 µg /ml | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/29 Dodatak A izdanje / edition 3 HPLC | 05.02.2020. |
| E4-1 |  | Određivanje vitamina D3 – HPLC metodom Determination of vitamin D3 by HPLC method | LOQ 0,03 µg/ml | Vlastita metoda In-house method RU-OK-M/29 Dodatak C izdanje / edition 1 HPLC | 21.03.2024. |

* Uz pripremu ispitnih uzoraka prema / With preparation of test samples according to AOAC, 18th Ed., 2005 Official method No. 970.20

Kratice / Abbreviations

HPLC: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti / High-performance liquid chromatography

HPLC-FLD: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti uz flouorescentnu detekciju /

High-performance liquid chromatography with fluorescence detection

HPLC-UV: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti uz UV detekciju

High-performance liquid chromatography with UV detection